## Slide 1
ИССЛЕДОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННО-ФОТОННОЙ И АДРОННОЙ КОМПОНЕНТ ШАЛ, РЕГИСТРИРУЕМЫХ УСТАНОВКАМИ ЭК НЕВОД
Сессия-конференция секции ядерной физики ОФН РАН
«Физика фундаментальных взаимодействий»
Южакова Е.A, Амельчаков М.Б., Богданов А.Г., Кьявасса A., Громушкин Д.М., Жежера С.Ю., Коновалова А.Ю., Нугаева К.Р., Хомчук Е.П., Хохлов С.С., Шульженко И.А.
17 февраля 2025 г.

## Slide 2
Установки для регистрации ШАЛ
2
НЕВОД-ШАЛ: 9 кластеров, 36 детектирующих станций, площадь 104 м2.
УРАН: 6 кластеров, 72 эн-детектора, 103 м2.

## Slide 3
Регистрирующие элементы
Пластиковый сцинтиллятор NE102A
3
Установка НЕВОД-ШАЛ
Установка УРАН
Сцинтиллятор: ZnS(Ag) + B2O3
Электрон-фотонная компонента ливней
Адронная + заряженная компонента
10В + n → 7Li* +  + 2.31 МэВ (94%)
7Li* → 7Li +  + 482 КэВ

## Slide 4
Данные для анализа
4
Моделирование:
CORSIKA (QGSJET-II-04 + FLUKA 2020.0.3);
p, E = 1014 ÷ 1017 эВ, (γ + 1) = 2.7, (3 млн. событий);
Площадь: на 100 м от краев установки НЕВОД-ШАЛ;
Зенитные углы: θ = 0° ÷ 50°, равномерно по cosθ;
Азимутальные углы: φ = 0 ° ÷ 360°, разыграны равномерно;
Энергии адронов и мюонов > 100 МэВ, гамма-квантов и электронов > 1 МэВ.
Эксперимент:
НЕВОД-ШАЛ с 2018 по 2023 год, ⁓ 4 года, ⁓ 157 млн. событий;
УРАН с 2020 по 2021 год, ⁓ 2 года, ⁓ 1.8 млн. событий.

## Slide 5
Отбор событий
Максимальное энерговыделение в центральных станциях;
Сработало 5 и более кластеров;
Суммарное энерговыделение более 1 ГэВ;
Зенитный угол θ < 18°.
Моделирование: ⁓ 11 тыс. событий;
Эксперимент: НЕВОД-ШАЛ ⁓ 1 млн. событий, УРАН ⁓ 340 тыс. событий.
5

## Slide 6
Калибровка
НЕВОД-ШАЛ (CORSIKA + Geant4):
Мюонный пик в эксперименте (13 пКл) соответствует Eпик. = 8.15 МэВ
6
Распределение энерговыделения одиночных частиц в сцинтилляторе
УРАН (совместные события с НЕВОД-ШАЛ):
Калибровочная зависимость для каждого детектора
K - калибровочный коэффициент для детектора № 1.4

## Slide 7
Точность восстановления параметров по НЕВОД-ШАЛ
Точность направления ~ 2.7°
7
Направление ливня (θ, φ)
Точность восстановления оси ⁓ 3.4 м
Положение оси ливня (x, y)

## Slide 8
Точность восстановления мощности в НЕВОД-ШАЛ
Корреляция восстановленной и моделированной мощности ливня
8
С ↑ lgNe значение σ ↓ с 0.07 до 0.01.

## Slide 9
Средние ФПР
9
ФПР электрон-фотонной компоненты
НЕВОД-ШАЛ (4 года)
ФПР тепловых нейтронов
УРАН (6 месяцев)
r0 ⁓ 10.0 ± 0.4 м

## Slide 10
Спектр мощности ШАЛ
НЕВОД-ШАЛ
lgNek = 5.65
∆k = 0.33
10
EAS-TOP
(M. Aglietta, 1999):
lgNek = 5.63 ± 0.07
∆k = 0.25 ± 0.07
KASCADE
(K.-H. Kampert, 1998):
lgNek = 5.70 ± 0.07
MAKET-ANI
(A.Chilingarian, 2007):
lgNek = 5.84 ± 0.07
∆k = 0.48 ± 0.04

## Slide 11
Спектры мощности ШАЛ
11
Положение излома меняется:
от Ne (35°÷37°) = 2.2×105 до Ne (0°÷18°) = 4.5×105.
A. Chilingarian et al. Astroparticle Physics 28 (2007) 58–71.

## Slide 12
Восстановленный энергетический спектр
(предположение протонного состава)
12
Диапазон аппроксимации:
До излома E0 = (0.89÷2.20)×1015 эВ
После E0 = (0.28÷1.80)×1016 эВ
Положение излома:
2.8×1015 эВ
∆ γ = 0.39
preliminary

## Slide 13
Установка НЕВОД-ШАЛ позволяет восстанавливать параметры ливней с точностью по направлению 2.7°, оси 3.4 м и мощности σ(lg(Ne.восст./Ne.мод.) = 0.05 (при моделированном lgNe = 105±0.1).
По данным УРАН измерены ФПР нейтронов: r0 = 10 м.
В данных НЕВОД-ШАЛ наблюдается излом в спектре мощности предварительно в районе lgNe ⁓ 5.65 на величину 0.33.
В восстановленном энергетическом спектре для околовертикальных ливней, в протонном предположении о составе, предварительно наблюдается излом при 2.8 × 1015 эВ на величину ∆ γ = 0.39.
Заключение
13

## Slide 14
Спасибо за внимание!

## Slide 15
Корреляции мощности и первичной энергии
16
Для используемых условий отбора
Без условий отбора
lgE0 = 0.886×lgNe + 1.4153

## Slide 16
Восстановленные параметры по данным НЕВОД-ШАЛ
Распределение восстановленного возраста
<s> = 1.25 ± 0.28,
Наиб. вер. = 1.35
Распределение восстановленных осей

## Slide 17
Восстановленные параметры по данным НЕВОД-ШАЛ
(cosθ) α, α = 9

## Slide 18
Функции пространственного распределения
1. Классическая НКГ функция:
2. Модифицированная функция НКГ:
3. Функция с локальным возрастом:
4. Масштабируемая функция (ФПР Лагутина и его коллег):

## Slide 19
Эффективная площадь НЕВОД-ШАЛ
– 50% эффективность регистрации
6

## Slide 20
Тепловые нейтроны в ШАЛ
14
α = 0.89 ± 0.09
α = 0.85 ± 0.02